招   标   文   件

招标名称：盐城市图书馆中央空调系统维保项目

批准：

盐城市图书馆

2018年4月10日

目         录

一     投标人须知                             3

二     招标项目                              16

三     投标书                                17

四     资格证明文件要求                      18

五     中央空调维修保养服务要求              23

六     评标办法                              26

七     投标文件密封要求和递交                28

八     其它事项和说明                        29

一、投标人须知

一、基本规定

(一)适用范围

本招标文件仅适用于招标文件中所述项目的南馆中央空调系统、麦克维尔空调、恒温恒湿机3台和少儿馆3台柜机以及14台吸顶机空调维修保养服务。

(二)本次招标中所有空调维修保养服务系指招标文件规定投标人承担的履行法定许可手续、检查、清洁、卫生、润滑、维修、定期保养、修理、更换易损件、配合定期检验、对本单位相关维护人员培训等。

(三)投标人资格和资质要求

1．具有法人资格和独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的服务信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需设备和专业技术能力；

4．参加本次投标活动前三年内，在服务活动中没有重大违法记录；

5.具有依法纳税和社会保险的良好记录；

6.投标人必须具有安全生产许可证；

7.投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包资质叁级及以上；

8.投标人具有工商行政管理部门颁发的有效营业执照，且营业执照经营范围应包含空调系统保养或维修空调或维修制冷设备等；

9.为保证配件的产品质量，投标人应是本项目中央空调主机设备生产厂家授权的服务机构；

10. 投标代表为法人代表的，需提供法人代表证明书原件和法人代表身份证复印件；

11. 投标代表非法人代表的，需提供“法定代表人授权书”原件及投标代表本人身份证及复印件和法人身份证复印件;

12.中标后，如发现投标单位递交的投标材料和项目业绩虚假的，招标单位有权立即终止合同，并追究中标单位的违约责任。

(四)投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

（五）招标服务的维保期限为 壹 年及所在项目：本次招标服务具体情况见附表1-5。

（六）最高限价：壹拾玖万元整（￥：190000.00元整）

（七）招投标时间、地点、联系人：

1．投标截止时间：2018年 4 月 14 日上午10：00时，开标时间：2018年 4 月 14 日上午10:00时。

2．投标地点：盐城市聚龙路6号盐城市图书馆三楼物管部。

3．招标负责人：曹恒明

4．联系电话：0515-69971590/18795489987

（八）开标时间、 地点：

1．开 标 时 间：2018年 4 月 14 日上午10:00时。

2．开标地点：盐城市聚龙路6号盐城市图书馆三楼党员活动室。

二、招标文件

(一)招标文件的组成：招标期间发出的书面解释材料。

(二)招标文件修改、澄清、答疑

1．不论招标人以书面形式向投标人发出的任何资料文件，还是投标人以书面形式提出的问题，均应以书面形式予以签收确认。任何口头上的修改、澄清、答疑一律视为无效。

2．当招标、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

三、投标文件的编制要求

(一)总的要求

1．投标人在编制投标文件前，务必仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制、提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性；

2．在招投标过程中，如出现废标情形的，则予以废标；

3．投标文件如存在无效投标行为的，则投标无效；

4．招标文件中提供了格式的内容，应按规定格式填写；

(二)投标文件的组成及要求

1．投标人应将投标书内容所有材料复印件依次按序编排文件目录并标注页码，目录置首页（见表1-1）；

2．投标报价表（见表1-2）；

3．投标文件真实性的声明函；

4．投标人符合规定条件的业绩一览表（见表1-3）及证明材料（相关合同复印件）；

5．投标人中央空调安装维保技术力量一览表（投标人自行提供）；

6．响应招标要求情况一览表（见表1-4及要求填写）；

8．500元及以下免费提供的零配件明细表（自行提供），500元以上更换部件由甲方自行采购见表1-6；

9、管理模式、人员配置情况（项目组人员组成表自行按照招标文件提供）；

10、管理制度、服务措施情况；

11．是否由原品牌厂提供技术保障情况及其证明材料；

12．其它投标人认为需要的内容。

四、投标报价

(一)投标报价以人民币为结算货币，须包括免费提供的零配件费用、税费等所有相关费用。该投标报价为固定总价合同。

(二)投标人应在投标报价单上写明投标服务的单价和投标总价。招标人不接受有任何选择的报价和低于成本的报价。所有价款优惠必须体现在具体项目上，不允许总体报价优惠。

五、投标文件的密封和标记

(一)投标文件正本一份、副本三份，都须用不能擦去的墨水书写或打印。

(二)全套投标文件应无修改和行间插字。如有，则需在修改和行间插字处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印章。

(三)投标人应将投标文件密封在一个外层封包中，外层封包上应写明招标单位名称、项目名称、投标单位名称，并在封袋骑缝处以显著标志密封，并加盖单位公章和法人代表印章。

(四)投标文件的修改与撤回

在规定的提交投标文件截止时间之前，投标人可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分，应当按本招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和送达、签收、保管。

六、递交投标文件其他注意事项

(一)凭法人授权书复印件、投标代表本人身份证原件递交投标文件，否则招标人拒绝接收投标文件。

(二)投标文件密封不符要求的，招标人将拒绝接收投标文件。

(三)超过递交投标文件截止时间的，招标人将拒绝接收投标文件。

(四)招标人将对接收投标文件情况进行登记。

(五)投标人应认真检查招标文件是否齐全且按顺序装订成册，如有遗漏，责任自负。同时应仔细阅读本招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制投标文件。

附表1-1：投标书内容一览表

附表1-2：投标报价表

附表1-3：投标人维护保养业绩表

附表1-4：响应招标要求情况一览表

附表1-5：中央空调系统

附表1-6：免费提供材料清单

附表1-1：投标书内容一览表

|  | 序号; 项 目; 内 容. 1; 投标报价表; 详见10页. 2; 投标文件真实性的声明函; 详见21页. 3; 投标人资格和资质证明文件; 详见3页-4页. 4; 投标人符合规定条件的业绩一览表; 详见11页. 5; 投标人中央空调维护保养技术力量一览表; 响应招标文件要求投递. 6; 响应招标要求情况一览表; 详见12页. 7; 免费提供的零配件及保养用油料明细; 详见16页. 8; 管理模式、人员配置情况; 响应招标文件要求. 9; 管理制度、服务措施情况; 响应招标文件要求. 10; 是否由原品牌厂提供技术保障情况及其证明材料; 中央空调厂家授权证书. 11; 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证. 12; 近三年活动，无重大违法记录. 13; ……; ……. |  |
| --- | --- | --- |

附表1-2：中央空调系统维保设备清单报价表

投标单位（盖章）：      法人签字：           单位：元

| 序号 | 项目 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆式风冷主机组 | 月度维保 |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 风机盘管 | 季度维保 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 空调水泵 | 月度维保 |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 4 | 阀类、压力表及温度计 | 月度维保 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 管道保温层维护 | 季度维保 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 空调机房、风机盘管控制部分 | 月度维保 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 空调水系统补水装置物理清洗 | 半年度维保 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 风机盘管、空调机房变风量回风网、过滤器清洗 | 季度维保 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他 | 按时上报 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 人工费 | 月度维保 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 税收 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、此表在不改变表式的情况下，维保内容可依据现场踏勘及表1-5自行调整。

附表1-3：投标人维护保养业绩表

投标单位（盖章）：           法人签字：

| 单位名称 |  |  |  |  | 通信地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 服务电话 |  |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  |
| 有效资质 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 持证人数 |  |  |  |  |
| 中央空调在保项目合计（合同须在有效期） |  |  |  |  |  |  |  | 家 |  |
| 填写同时符合以下要求：近三年内，维保合同生效≥360天（以投标截止日为准计算） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 空调使用单位 |  | 合同有效期 | 中央空调名称 |  | 规格型号 | 联系人 |  | 联系电话 |

附表1-4：响应招标要求情况一览表填写规定

| 序 号 | 评审项目 | 评审因素 | 填写规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质级别 | 建筑机电安装工程专业叁级及以上 | 填写建筑机电安装工程专业资质并带原件备查 |
| 2 | 技术力量 | 实际在岗的专业技术人员和特种设备作业人员 | 填写专业技术人员和特种设备作业人员的数量，要求提供技术力量一览表（至少写明姓名、专业岗位、许可项目、证书编号、持证有效期）并带原件备查。 |
| 4 | 机构登记 | 工商营业执照 | 要求含有空调系统维护保养或维修空调或维修制冷设备等并带原件备查。 |
| 5 | 应急响应 | 服务电话号码急响应时限及能力 | 填写免费服务电话、固定服务电话、24小时应急响应电话号码；承诺应急响应能达到的最快时限及排除故障时限。 |
| 6 | 管理模式 | 管理模式、人员配置 | 写明对本次服务管理模式（需包括是否采取驻点服务和各级人员隶属关系等）；（如投标书正文中有文字说明，需标明见第*页）对如有驻点维保人员，请写明配置人员一览表。 |
| 7 | 管理制度 | 管理制度、服务措施 | 各级操作及管理人员培训、内部如何控制、检查及评价所派维保人员的服务情况，员工奖惩制度、服务措施等（如投标书正文中有文字说明，需标明见第*页） |
| 8 | 维保 业绩 | 正在从事或已从事过具有代表性的维保合同见证 | 填写同时符合以下要求： 1、近三年内，维保合同生效≥360天（以投标截止日为准计算）； 2、在**省**市内； 3、维保合同原件备查。 |
| 9 | 技术 保障 | 是否由原品牌厂提供技术保障 | 厂家授权委托书 |
| 10 | 其他 | 投标人认为需填写的 | 其它相关材料 |

附表1-5：空调简介表（招标文件发布后的第三个工作日甲方统一组织现场踏勘，维保内容不限于下表所列）

| 序号 | 名称 | 要求与说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3台大型天加风冷螺杆热泵机组维修保养 | 每年更换比泽尔专用冷冻油B320SH和充氟，更换过滤器、更换水流开关和减震装置。此费用包含在报价中。 |
| 2 | 4台大型空调水泵 | 维修更换机械密封和轴承 |
| 3 | 空调水系统管道清洗 | 使用美国CAMSTAR（康星）钙尔西康清洗剂和配套的缓蚀剂、钙化剂、养护剂 |
| 4 | 11台套大型组合式变频空调机组 | 设备本身与电气控制线路 |
| 5 | 4台热回收新风机组及34台吊顶式空调器以及340多台风机盘管 | 设备本身与电气控制线路 |
| 6 | 每年对所有设备初、中效过滤网及封口滤网进行清洗、消毒及完善 | 包括部分滤网更换 |
| 7 | 空调风管维修 | 对空调风管，风管软接等检修完善 |
| 8 | 空调水管阀门包括电动二通阀、温控开关的维修保养 | 电动二通阀、温控面板的免费更换 |
| 9 | 空调水管维保与保温完善 | 全年水过滤器的拆洗更换 |
| 10 | 空调供暖、制冷运行期间维保人员全天候巡回值守 | 包含在报价中 |
| 11 | 1台麦克维尔空调 | 设备本身及电气线路，含日常加氟更换零配件 |
| 12 | 3台恒温恒湿机空调 | 设备本身及电气线路，含日常加氟更换零配件 |
| 13 | 少儿馆3台柜机以及14台吸顶机空调维修保养 | 设备本身及电气线路，含日常加氟更换零配件 |
| 14 | 其他 | …… |

附表1-6：免费提供材料清单

| 序号 | 材料名称 | 型号 | 单价 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

二、招标项目

一、本次维修保养服务招标的中央空调情况见附表1-5及附件一。

二、保养标准

(一)中央空调安装使用维护说明书；

(二)维保合同；

三、付款条件

付款方式：本合同由双方签字生效后，甲方在签订合同后第七个月的一日起10个工作日内向乙方支付本年度维修保养费的50%（      元）；第十三个月的一日起10个工作日内向乙方支付剩余的50%（      元）。

三、投 标 书

盐城市图书馆：

贵司的招标文件已收到，我司经对招标项目中所需提供的维保情况进行实地考察，结合研究招标文件后，我方愿以《投标报价表》中填写的投标报价，按招标文件上的各项要求承接上述维保工作。

我方保证投标文件中的所有内容真实有效。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人签名：

公司地址：

电    话：

日期：     年     月    日

四、资格证明文件要求

投标人应提供以下资格证明文件（均需提供原件）：

一、投标文件真实性声明函；

二、投标人营业执照；

三、投标人的安全生产许可证及建设行政主管部门颁发的建筑机电安装馆穷成专业承包叁级及以上资质；

四、制造单位授权证书及承担法律责任的书面承诺（分支机构提供）；

五、法定代表人证明书或法定代表人授权书（须有法人签字和盖章，并盖有行政公章，否则无效）、投标单位法人身份证复印件；

六、投标代表身份证及复印件；

七、政府采购法第二十二条规定的基本条件。

以上资格证明文件中要求提供复印件均需加盖行政公章，盖单位专用章一律无效。法人本人参加投标的不需提供法定代表人授权书。投标代表在递交投标文件时需提供身份证原件。有规定格式的资格证明文件须按规定格式填写。

附表4-1：投标文件真实性声明函格式

附表4-2：法定代表人证明书格式

附表4-3：法定代表人授权书格式

附表4-1：投标文件真实性声明函格式

关于投标文件真实性的声明函

致：盐城市图书馆

为响应贵方      年    月    日的招标文件，本公司愿意参与投标、提供招标项目中规定的维修保养服务。并郑重声明：提交的投标文件、资料及说明是真实的和正确的。

投标单位名称：

投标人地址：

授权签署本资格文件人姓名：         签字：

签字人职务：（应为法定代表人）

传真：                 电话：

邮编：

日期：     年  月   日

附表4-2：法定代表人证明书格式

法定代表人资格证明书

盐城市图书馆：

先生/女士，男/女，    岁，身份证号：

系                          公司的法定代表人，特此证明。

投标单位（盖章）

日期：     年  月   日

注：法定代表人须与营业执照上的姓名一致。

附表4-3：法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

___________（投标单位全称）法定代表人___________________现授权（全权代表名称）代表投标单位全称，就贵方组织的盐城市图书馆中央空调维修保养服务招标，进行投标、洽谈、及签订合同的有关事宜，在已授权的范围内依法签订并有我公司确认盖章的有关合同由我公司负责执行、并承担相应责任。

此授权书盖章后生效，有效期至      年     月      日（授权的有效期）止。期满后自动失效。

法定代表人（签名）：________________

投标单位全称（公章）：____________

日期：____________________

附：

全权代表姓名：_____________________________

身份证号  码：_____________________________

职        务：_____________________________

详细通讯地址：_____________________________

传        真：_____________________________

电        话：_____________________________

邮  政 编 码：_____________________________

五、中央空调维护保养服务要求

（一）、技术要求

1.《机械设备安装工程施工及验收规范》；

2.《建筑电气工程施工质量验收规范》；

3.《采暖通风与空气调节设计规范》；

4.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》；

5.《建筑节能工程施工质量验收规范》。

（二）、维保服务要求

1.中央空调系统在运行季节来临前,需提前一个月做好开机前的准备工作.具体内容如下:

检查各机器线控器是否正常,连接线是否完好,制冷系统压力是否正常,电路是否正常,清洗进出风口格删及滤尘网,冷凝水排水管路是否连接完好,机器悬挂是否牢固。

各进出循环水过滤器检查清洗。

检查进出循环水软管接头及闸阀处有无渗水痕迹。

检查冷却塔内有无结垢现象并清洗,板式热交换器结垢情况检查并清洗。

测量泵及风机的电动机绝缘,试运行检查泵的出力情况.检查泵、电机、风机及管路的噪音和振动情况，各电动机的三相电流是否正常、平衡。

水循环各阀门开闭操作是否正常，阀门及管路有无渗漏、锈蚀现象。

泵及风机动力柜是否正常。

待各设备检查完好后空调系统开机试运行，完好后交付使用。

阀门是否工作正常。

感温探头及高、低压力保护器是否正常 。

2.运行中的定期巡回检查工作内容及周期

| 设备名称 | 周 | 月 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各配电箱、柜 | √ |  | 周检查、年保养 |
| 进出风口 |  | √ | 积尘、密封性检查 |
| 风口格删 |  | √ | 检查是否松动 |
| 自动排气设施 | √ |  | 工况、结垢 |
| 冷却塔风叶 |  | √ | 运转平稳 |
| 过滤器 |  | √ | 结垢状况 |
| 闸阀 |  | √ | 关断性能 |
| 循环水软管及接头 |  | √ | 有无渗漏现象 |
| 压力表 |  | √ | 指示是否正确 |
| 温度计 |  | √ | 指示是否正确 |
| 循环水泵+电机 | √ |  | 噪音 电流 振动 |
| 循环水质 |  | √ | PH值 杂质 |
| 冷凝水排水 | √ |  | 是否畅通 |
| 温控器、传感器 |  | √ | 工况 |

3.运行期结束后的维保工作内容

检查各循环水路有无渗漏，各种阀门、管路、支架有无锈蚀，冷却塔内的结垢状况分析，管路有无损伤、缺失，做好冬季防冻。

循环水质检查、分析。（冷却水+循环水）

水泵动力柜、冷却塔风机动力柜、各楼层空调配电箱检查保养。

自动排气设施清洗、保养。

以上三阶段的工作内容及标准，维保单位应编制成工作表，反映检查维修工作情况，由维保委托方相关部门检查确认并存档。

4.在维保过程中，包含各系统发生故障及时修理、排除。

检测、保养过程中，如发现零配件磨损或运行参数超标需调整、更换或清洗时，如甲方不需承担此配件费用的维修项目即时进行维修，需甲方承担费用的应及时告知，经甲方许可后及时完成工作。维修保养时自理各种维修工具。

5. 麦克维尔空调、南馆3台恒温恒湿机、少儿馆3台柜机和14台吸顶机空调参照有关要求执行。

6.水管道化学清洗必须达到国家标准，不得对管道设备造成任何损伤。

7.对图书馆举办大型活动期间均需派人予以保障。

8.常年向业主提供有关技术咨询与指导，特别是冬季极端低温天气巡检，保证没有冻坏现象的产生。

9.3台大型天加风冷螺杆热泵机组维保后全年处于完好状态，其更换冷冻油、氟利昂、过滤器须是全新合格产品经业主监督验收合格后进行更换。

10.大型组合式空调机组、热回收新风机组、吊顶式空调器、风机管盘维保后处于完好状态，维保全过程接受业主的监督验收。

（招标文件中各章节涉及到的维保内容和要求均需达到。）

（三）、违约责任

投标单位中标后，对于服务范围内的所有设备故障，乙方不能及时到场处理或者维修时间超过正常限度或者维保质量达不到要求，以及乙方在承担本合同约定的维护保养过程中给甲方财产造成任何损坏的，乙方都应承担全部赔偿责任，造成重大恶劣影响的，甲方将追究乙方相关法律责任。

六、评标办法

（结合表6-1评标明细表投标）

（一）本次评标人员由招标人单位评标工作小组成员组成。

（二）评标办法

此次评标满分为100分，具体评分标准如下：

1．中央空调维修养护服务价格满分为40分，最低报价投标人得满分40分，其它投标人总报价比最低价每高出人民币2000元，扣减1分；不足2000元的，按2000元计，依次类推，直至扣完该项得分为止；

2．资质级别满分5分;

3．技术力量满分13分，详见评分细则；

4．应急响应满分5分。设有免费服务电话、固定服务电话、24小时应急响应电话的评5分；设有固定服务电话、24小时应急响应电话的评3分；只设有移动服务电话的2分；

5．管理模式、人员配置满分10分。驻点维保情况评6分，无驻点维保人员配置评0分，有驻点维保人员的，每多一个驻点维保人员评1.5分，最高不超过6分；其它管理模式和人员配置情况应写明对本次所有招标的服务管理模式（需包括是否采取驻点服务、哪些项目和驻点、各级人员隶属关系等）且合理评4分，此项由评标小组成员根据具体情况打分。

6．管理制度、服务措施、信誉度情况满分8分。各级操作及管理人员有哪些、内部如何控制、检查及评价所派维保人员的服务情况，员工奖惩制度等，应哪些服务措施是否有效合理，信誉度良好，无不良纪录，具备履约能力的满分8分，此项由评标小组成员根据具体情况打分。

7．维保业绩满分8分，在同时符合以下要求：1、近三年内，维保合同生效≥360天（以投标截止日为准计算）；2、在江苏省内面积

在20000平方米以上水循环中央空调系统；3、至少提供4份维保合同，每份合同得2分，最多8分。

8．付款条件按年支付的评2分，仅满足本标书付款条件得评1分。

9．标书质量满分2分，目录内容对应易查找，真实、完整、对应地填写响应招标要求情况一览表，评2分；目录不易查找，但能真实、完整、对应地填写响应招标要求情况一览表的评1分；否则评0分。

10．优惠内容满分7分，若提供优惠内容，优惠内容最多的为满分。提供了优惠条款，但低于最多者均为3分，无优惠条款的无分。

（三）得分最高者即为中标单位。

七、投标文件密封和递交

（一）投标文件正副本须用不能擦去的墨水书写或打印。

（二）全套投标文件应无修改和行间插字。如有，则需在修改和行间插字处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印章。

（三）投标人应将投标文件密封在一个外层封包中，外层封包上应写明招标单位名称、项目名称、投标单位名称，并在封袋骑缝处以显著标志密封，并加盖单位公章和法人代表印章。

（四）投标文件的修改与撤回

在规定的提交投标文件截止时间之前，投标人可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分，应当按本招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和送达、签收、保管。

八、其他事项的说明

（一）中标单位应根据国家、省、市的有关法律、法规与物业管理公司签定中央空调维保合同，并保证中央空调维修养护服务质量。

（二）本次招标中，任何违反招标文件规定，在投标过程中违法违纪，或采用不正当竞争手段的，一经查实，取消投标单位本次投标资格；已中标的，终止中央空调维保养护服务合同，一切后果由责任方负责。

（三）定标后，我司将向中标单位发《中标通知书》。同时将评标结果告知其它未中标单位，投标文件将作为档案资料进行封存。

（四）投标书是合同的组成部分，具有同等法律效力。

附表6-1：

评标明细表

| 序号 | 分数 | 评标内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投标人得分 | 评分理由 |  | 备注 |
| 1 | 40分 | 年度总报价最低报价投标人为满分40分 |  |  |  |  |
| 2 | 5分 | 资质满分5分 |  |  |  |  |
| 3 | 13分 | 技术力量。专业技术人员（含该项目负责人建筑或机电专业二级及以上建造师证书3分且具有工程师以上职称2分，其他技术人员具有工程师以上职称每提供一张得1分，至多3分），特种作业人员指空调行业证书每提供一张得1分，至多3分，高低压电工证书每提供一张得0.5分，至多2分，相应人员均提供不少于6个月的社保证明，缺少一份社保证明扣1分，直至该项扣完为止。维保单位技术负责人应具有建筑环境与设备专业或暖通专业毕业且10年以上高级职称加3分（需提供毕业证书、职称证书和养老保险证明复印件，原件备查）。 |  |  |  |  |
| 4 | 5分 | 设有免费服务电话、固定服务电话、24小时应急响应电话的评5分；设有固定服务电话、24小时应急响应电话的评3分；只设有移动服务电话的2分。 |  |  |  |  |
| 5 | 10分 | 管理模式、人员配置情况。驻点维保情况评6分，无驻点维保人员配置评0分，有驻点维保人员的，每多一个驻点维保人员评1.5分，最高不超过6分；其它管理模式和人员配置情况应写明对本次所有招标的服务管理模式（需包括是否采取驻点服务、哪些项目和驻点、各级人员隶属关系等）且合理评4分，此项由评标小组成员根据具体情况打分。 |  |  |  |  |
| 6 | 8分 | 管理制度、服务措施、信誉度情况。各级操作及管理人员有哪些、内部如何控制、检查及评价所派维保人员的服务情况，员工奖惩制度等，应哪些服务措施否有效合理，信誉度良好，无不良纪录，具备履约能力的满分8分，此项由评标小组成员根据具体情况打分。 |  |  |  |  |
| 7 | 8分 | 维保业绩。在同时符合以下要求：1、近三年内维保合同生效≥360天（以投标截止日为准计算）；2、在江苏省内面积在20000平方米以上水循环中央空调系统；3、至少提供4份维保合同，每份合同得2分，最多8分；近三年维修大型螺杆压缩机维修业绩加3分，上述材料均提供复印件且原件备查，否则评0分。 |  |  |  |  |
| 8 | 2分 | 付款条件按年支付的评2分，仅满足标书付款条件得评1分。 |  |  |  |  |
| 9 | 2分 | 标书质量。目录内容对应易查找，真实、完整、对应地填写响应招标要求情况一览表，评2分；目录不易查找，但能真实、完整、对应地填写响应招标要求情况一览表的评1分；否则评0分。 |  |  |  |  |
| 10 | 7分 | 若提供优惠内容，优惠内容最多的为满分。提供了优惠条款，但低于最多者均为5分，无优惠条款的无分。 |  |  |  |  |
|  | 合计总分 |  |  |  |  |  |